**A. ΣΕΔΔ ΑΘΗΝΑ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VCF @ (25 mbarg, 8,55 °C) | VCF @ (100 mbarg, 8,55 °C) | VCF @ (300 mbarg, 8,55 °C) | VCF @ (500 mbarg, 8,55 °C) |
| 0,991 | 1,065 | 1,257 | 1,448 |

**Β. ΣΕΔΔ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VCF @ (25 mbarg, 9,19 °C) | VCF @ (100 mbarg, 9,19 °C) | VCF @ (300 mbarg, 9,19 °C) |
| 0,989 | 1,063 | 1,254 |